## Episode Summary
Episode | Load Factor | Reward | Total Demand (MW) | Total Dispatch (MW) | Balance Error (MW) | Flow Violation (MW) | Total Cost ($)
1 | 0.549 | -10305.1149 | 1641.98 | 2536.93 | 894.9422 | 429.5616 | 134689.57
2 | 0.591 | -690.3495 | 1768.77 | 1735.24 | 33.5317 | 0 | 74891.52
3 | 0.633 | -560.0594 | 1895.55 | 1901.72 | 6.1707 | 0 | 75874.87
4 | 0.676 | -617.1038 | 2022.33 | 2012.22 | 10.1115 | 0 | 81222.24
5 | 0.718 | -662.6492 | 2149.11 | 2142.85 | 6.2606 | 1.2217 | 88928.66
6 | 0.761 | -699.4986 | 2275.9 | 2273.08 | 2.815 | 0 | 98281.91
7 | 0.803 | -777.3677 | 2402.68 | 2397.26 | 5.4208 | 0 | 107575.02
8 | 0.845 | -832.2195 | 2529.46 | 2531.63 | 2.1725 | 0 | 117775.36
9 | 0.888 | -916.7931 | 2656.24 | 2657.89 | 1.6446 | 1.6331 | 128153.36
10 | 0.93 | -1382.6176 | 2783.03 | 2707.26 | 75.7603 | 8.3945 | 132863.93

## Generator Dispatch
Episode | Load Factor | Gen | Bus | Dispatch (MW) | Pmin (MW) | Pmax (MW) | NoLoad ($) | S1 MW | S1 Cost ($) | S2 MW | S2 Cost ($) | S3 MW | S3 Cost ($) | S4 MW | S4 Cost ($) | Total Cost ($)
1 | 0.549 | 1 | 1 | 20 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.8 | 783.14 | 0.2 | 41.67 | 4242.06
1 | 0.549 | 2 | 1 | 20 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.8 | 783.14 | 0.2 | 41.67 | 4242.06
1 | 0.549 | 3 | 1 | 76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.2 | 451.14 | 2000.46
1 | 0.549 | 4 | 1 | 75.99 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.19 | 450.79 | 2000.11
1 | 0.549 | 5 | 2 | 20 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.8 | 783.14 | 0.2 | 41.67 | 4242.06
1 | 0.549 | 6 | 2 | 17.13 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 1.13 | 232.65 | 0 | 0 | 3649.9
1 | 0.549 | 7 | 2 | 15.2 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.24
1 | 0.549 | 8 | 2 | 76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.2 | 451.14 | 2000.46
1 | 0.549 | 9 | 7 | 100 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 25 | 2255.25 | 30 | 2927.7 | 20 | 2046.6 | 10164
1 | 0.549 | 10 | 7 | 100 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 25 | 2255.25 | 30 | 2927.7 | 20 | 2046.6 | 10164
1 | 0.549 | 11 | 7 | 100 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 25 | 2255.25 | 30 | 2927.7 | 20 | 2046.6 | 10164
1 | 0.549 | 12 | 13 | 197 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 39.4 | 3926.6 | 19322.35
1 | 0.549 | 13 | 13 | 197 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 39.4 | 3926.6 | 19322.35
1 | 0.549 | 14 | 13 | 197 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 39.4 | 3926.6 | 19322.35
1 | 0.549 | 15 | 15 | 2.4 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.76
1 | 0.549 | 16 | 15 | 12 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 2.4 | 328.68 | 1474.88
1 | 0.549 | 17 | 15 | 12 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 2.4 | 328.68 | 1474.88
1 | 0.549 | 18 | 15 | 12 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 2.4 | 328.68 | 1474.88
1 | 0.549 | 19 | 15 | 12 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 2.4 | 328.68 | 1474.88
1 | 0.549 | 20 | 15 | 155 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 31 | 648.52 | 3254.55
1 | 0.549 | 21 | 16 | 155 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 31 | 648.52 | 3254.56
1 | 0.549 | 22 | 18 | 100 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.09
1 | 0.549 | 23 | 21 | 100 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.08
1 | 0.549 | 24 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.549 | 25 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.549 | 26 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.549 | 27 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.549 | 28 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.549 | 29 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.549 | 30 | 23 | 155 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 31 | 648.52 | 3254.56
1 | 0.549 | 31 | 23 | 155 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 31 | 648.52 | 3254.56
1 | 0.549 | 32 | 23 | 155.21 | 140 | 350 | 358.23 | 140 | 2623.6 | 15.21 | 301.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3283.53
2 | 0.591 | 1 | 1 | 17.06 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 1.06 | 218.03 | 0 | 0 | 3635.28
2 | 0.591 | 2 | 1 | 16.1 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 0.1 | 21.41 | 0 | 0 | 3438.66
2 | 0.591 | 3 | 1 | 26.1 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 10.9 | 242.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.4
2 | 0.591 | 4 | 1 | 61.9 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 1.1 | 32.68 | 1582
2 | 0.591 | 5 | 2 | 16.43 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 0.43 | 89.18 | 0 | 0 | 3506.43
2 | 0.591 | 6 | 2 | 16.11 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 0.11 | 22.31 | 0 | 0 | 3439.56
2 | 0.591 | 7 | 2 | 76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.2 | 451.14 | 2000.46
2 | 0.591 | 8 | 2 | 73.34 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 12.54 | 372.14 | 1921.46
2 | 0.591 | 9 | 7 | 25.74 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0.74 | 66.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001.03
2 | 0.591 | 10 | 7 | 25 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.45
2 | 0.591 | 11 | 7 | 25.1 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0.1 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943.51
2 | 0.591 | 12 | 13 | 70.24 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 1.29 | 117.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7241.05
2 | 0.591 | 13 | 13 | 153.37 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 35.17 | 3360.92 | 0 | 0 | 14991.21
2 | 0.591 | 14 | 13 | 69.83 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 0.88 | 80.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7204.04
2 | 0.591 | 15 | 15 | 4.34 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 1.94 | 207.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.44
2 | 0.591 | 16 | 15 | 2.4 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.85
2 | 0.591 | 17 | 15 | 2.4 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.76
2 | 0.591 | 18 | 15 | 11.99 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 2.39 | 327.23 | 1473.43
2 | 0.591 | 19 | 15 | 12 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 2.4 | 328.6 | 1474.8
2 | 0.591 | 20 | 15 | 58.06 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 3.81 | 72.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.05
2 | 0.591 | 21 | 16 | 115.06 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 22.06 | 437.86 | 0 | 0 | 2428.54
2 | 0.591 | 22 | 18 | 101.2 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 1.2 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.77
2 | 0.591 | 23 | 21 | 100.17 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 0.17 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.47
2 | 0.591 | 24 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.591 | 25 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.591 | 26 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.591 | 27 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.591 | 28 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.591 | 29 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.591 | 30 | 23 | 59.43 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 5.18 | 98.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.22
2 | 0.591 | 31 | 23 | 144.83 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 20.83 | 435.83 | 3041.86
2 | 0.591 | 32 | 23 | 151.04 | 140 | 350 | 358.23 | 140 | 2623.6 | 11.04 | 218.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200.79
3 | 0.633 | 1 | 1 | 17.37 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 1.37 | 283.17 | 0 | 0 | 3700.42
3 | 0.633 | 2 | 1 | 16.24 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 0.24 | 49.51 | 0 | 0 | 3466.76
3 | 0.633 | 3 | 1 | 44.77 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 6.77 | 174.75 | 0 | 0 | 1135.6
3 | 0.633 | 4 | 1 | 68.95 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 8.15 | 242.01 | 1791.33
3 | 0.633 | 5 | 2 | 19.71 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.71 | 764.71 | 0 | 0 | 4181.96
3 | 0.633 | 6 | 2 | 16.87 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 0.87 | 180 | 0 | 0 | 3597.25
3 | 0.633 | 7 | 2 | 76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.2 | 451.14 | 2000.46
3 | 0.633 | 8 | 2 | 75.64 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 14.84 | 440.43 | 1989.75
3 | 0.633 | 9 | 7 | 34.91 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 9.91 | 894.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828.8
3 | 0.633 | 10 | 7 | 25 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.45
3 | 0.633 | 11 | 7 | 28.22 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 3.22 | 290.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224.95
3 | 0.633 | 12 | 13 | 73.34 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 4.39 | 402.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7525.48
3 | 0.633 | 13 | 13 | 100.55 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 31.6 | 2891.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10015.03
3 | 0.633 | 14 | 13 | 77.7 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 8.75 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7924.42
3 | 0.633 | 15 | 15 | 9.61 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 0.01 | 1.47 | 1147.67
3 | 0.633 | 16 | 15 | 2.52 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.12 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.26
3 | 0.633 | 17 | 15 | 2.63 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.76
3 | 0.633 | 18 | 15 | 7.91 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 1.91 | 231.18 | 0 | 0 | 942.22
3 | 0.633 | 19 | 15 | 2.51 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.11 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.05
3 | 0.633 | 20 | 15 | 104.14 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 11.14 | 221.2 | 0 | 0 | 2211.88
3 | 0.633 | 21 | 16 | 151.35 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 27.35 | 572.25 | 3178.29
3 | 0.633 | 22 | 18 | 108.39 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 8.39 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.88
3 | 0.633 | 23 | 21 | 102.33 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 2.33 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.31
3 | 0.633 | 24 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.633 | 25 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.633 | 26 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.633 | 27 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.633 | 28 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.633 | 29 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.633 | 30 | 23 | 150.37 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 26.37 | 551.69 | 3157.72
3 | 0.633 | 31 | 23 | 97.65 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 4.65 | 92.25 | 0 | 0 | 2082.94
3 | 0.633 | 32 | 23 | 187 | 140 | 350 | 358.23 | 140 | 2623.6 | 47 | 932.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3914.25
4 | 0.676 | 1 | 1 | 17.38 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 1.38 | 284.44 | 0 | 0 | 3701.69
4 | 0.676 | 2 | 1 | 15.91 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.11 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3403.76
4 | 0.676 | 3 | 1 | 68.04 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 7.24 | 214.75 | 1764.07
4 | 0.676 | 4 | 1 | 74.72 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 13.92 | 413.06 | 1962.38
4 | 0.676 | 5 | 2 | 17.83 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 1.83 | 377.3 | 0 | 0 | 3794.55
4 | 0.676 | 6 | 2 | 18.37 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 2.37 | 489.06 | 0 | 0 | 3906.31
4 | 0.676 | 7 | 2 | 76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.2 | 451.14 | 2000.46
4 | 0.676 | 8 | 2 | 75.59 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 14.79 | 438.91 | 1988.23
4 | 0.676 | 9 | 7 | 25.57 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0.57 | 51.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985.91
4 | 0.676 | 10 | 7 | 25 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.45
4 | 0.676 | 11 | 7 | 36.02 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 11.02 | 993.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3928.32
4 | 0.676 | 12 | 13 | 89.19 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 20.24 | 1851.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8975.36
4 | 0.676 | 13 | 13 | 114.91 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 45.96 | 4205.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11328.88
4 | 0.676 | 14 | 13 | 86.31 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 17.36 | 1588.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8711.78
4 | 0.676 | 15 | 15 | 11.32 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 1.72 | 235.04 | 1381.24
4 | 0.676 | 16 | 15 | 2.48 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.08 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.32
4 | 0.676 | 17 | 15 | 2.6 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.2 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.91
4 | 0.676 | 18 | 15 | 9.6 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 0 | 0.08 | 1146.28
4 | 0.676 | 19 | 15 | 2.55 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.15 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.22
4 | 0.676 | 20 | 15 | 132.33 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 8.33 | 174.36 | 2780.4
4 | 0.676 | 21 | 16 | 154.49 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.49 | 637.94 | 3243.98
4 | 0.676 | 22 | 18 | 110.99 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 10.99 | 24.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.7
4 | 0.676 | 23 | 21 | 100.52 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 0.52 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.24
4 | 0.676 | 24 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.676 | 25 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.676 | 26 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.676 | 27 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.676 | 28 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.676 | 29 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.676 | 30 | 23 | 153.86 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 29.86 | 624.65 | 3230.68
4 | 0.676 | 31 | 23 | 72.97 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 18.72 | 356.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.15
4 | 0.676 | 32 | 23 | 217.68 | 140 | 350 | 358.23 | 140 | 2623.6 | 77.68 | 1541.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4522.98
5 | 0.718 | 1 | 1 | 19.36 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.36 | 693.07 | 0 | 0 | 4110.32
5 | 0.718 | 2 | 1 | 15.88 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.08 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.24
5 | 0.718 | 3 | 1 | 71.68 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 10.88 | 322.92 | 1872.24
5 | 0.718 | 4 | 1 | 75.66 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 14.86 | 441.01 | 1990.33
5 | 0.718 | 5 | 2 | 16.24 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 0.24 | 49.7 | 0 | 0 | 3466.95
5 | 0.718 | 6 | 2 | 18.22 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 2.22 | 457.91 | 0 | 0 | 3875.16
5 | 0.718 | 7 | 2 | 76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.2 | 451.14 | 2000.46
5 | 0.718 | 8 | 2 | 75.45 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 14.65 | 434.77 | 1984.09
5 | 0.718 | 9 | 7 | 25.44 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0.44 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974
5 | 0.718 | 10 | 7 | 25 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.45
5 | 0.718 | 11 | 7 | 42.56 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 17.56 | 1583.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4518.44
5 | 0.718 | 12 | 13 | 122.01 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 3.81 | 364.38 | 0 | 0 | 11994.66
5 | 0.718 | 13 | 13 | 124.98 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 6.78 | 648.02 | 0 | 0 | 12278.31
5 | 0.718 | 14 | 13 | 108.43 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 39.48 | 3612.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10736.26
5 | 0.718 | 15 | 15 | 11.57 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 1.97 | 270.47 | 1416.67
5 | 0.718 | 16 | 15 | 2.43 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.03 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.61
5 | 0.718 | 17 | 15 | 2.53 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.13 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.46
5 | 0.718 | 18 | 15 | 8.63 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 2.63 | 317.42 | 0 | 0 | 1028.45
5 | 0.718 | 19 | 15 | 2.44 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.04 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.99
5 | 0.718 | 20 | 15 | 149.45 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 25.45 | 532.48 | 3138.52
5 | 0.718 | 21 | 16 | 154.73 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.73 | 642.83 | 3248.86
5 | 0.718 | 22 | 18 | 114.83 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 14.83 | 33.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.29
5 | 0.718 | 23 | 21 | 100.31 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 0.31 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.78
5 | 0.718 | 24 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.718 | 25 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.718 | 26 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.718 | 27 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.718 | 28 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.718 | 29 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.718 | 30 | 23 | 154.82 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.82 | 644.78 | 3250.82
5 | 0.718 | 31 | 23 | 79.3 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 25.05 | 477.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729.62
5 | 0.718 | 32 | 23 | 244.91 | 140 | 350 | 358.23 | 140 | 2623.6 | 87.5 | 1736 | 17.41 | 358.87 | 0 | 0 | 5076.7
6 | 0.761 | 1 | 1 | 19.96 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.8 | 783.14 | 0.16 | 33.18 | 4233.58
6 | 0.761 | 2 | 1 | 15.86 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.06 | 8.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396.26
6 | 0.761 | 3 | 1 | 71.93 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 11.13 | 330.29 | 1879.61
6 | 0.761 | 4 | 1 | 75.94 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.14 | 449.25 | 1998.57
6 | 0.761 | 5 | 2 | 15.9 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.1 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402.13
6 | 0.761 | 6 | 2 | 18.54 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 2.54 | 522.75 | 0 | 0 | 3940
6 | 0.761 | 7 | 2 | 76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.2 | 451.14 | 2000.46
6 | 0.761 | 8 | 2 | 75.76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 14.96 | 443.96 | 1993.28
6 | 0.761 | 9 | 7 | 25.39 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0.39 | 34.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969.31
6 | 0.761 | 10 | 7 | 25 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.45
6 | 0.761 | 11 | 7 | 52.48 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 25 | 2255.25 | 2.48 | 241.64 | 0 | 0 | 5431.34
6 | 0.761 | 12 | 13 | 163.97 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 6.37 | 634.96 | 16030.7
6 | 0.761 | 13 | 13 | 137.88 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 19.68 | 1881.06 | 0 | 0 | 13511.34
6 | 0.761 | 14 | 13 | 133.4 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 15.2 | 1452.26 | 0 | 0 | 13082.55
6 | 0.761 | 15 | 15 | 11.5 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 1.9 | 259.96 | 1406.16
6 | 0.761 | 16 | 15 | 2.41 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.01 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.91
6 | 0.761 | 17 | 15 | 2.55 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.15 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.1
6 | 0.761 | 18 | 15 | 7.61 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 1.61 | 194.25 | 0 | 0 | 905.28
6 | 0.761 | 19 | 15 | 2.42 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.02 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.45
6 | 0.761 | 20 | 15 | 154.1 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.1 | 629.65 | 3235.69
6 | 0.761 | 21 | 16 | 154.89 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.89 | 646.23 | 3252.27
6 | 0.761 | 22 | 18 | 114.34 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 14.34 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.19
6 | 0.761 | 23 | 21 | 100.22 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 0.22 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.58
6 | 0.761 | 24 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.761 | 25 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.761 | 26 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.761 | 27 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.761 | 28 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.761 | 29 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.761 | 30 | 23 | 154.97 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.97 | 647.82 | 3253.85
6 | 0.761 | 31 | 23 | 94.04 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 1.04 | 20.67 | 0 | 0 | 2011.35
6 | 0.761 | 32 | 23 | 266.06 | 140 | 350 | 358.23 | 140 | 2623.6 | 87.5 | 1736 | 38.56 | 794.65 | 0 | 0 | 5512.48
7 | 0.803 | 1 | 1 | 20 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.8 | 783.14 | 0.2 | 41.36 | 4241.75
7 | 0.803 | 2 | 1 | 15.87 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.07 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3398.67
7 | 0.803 | 3 | 1 | 72.91 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 12.11 | 359.56 | 1908.88
7 | 0.803 | 4 | 1 | 75.99 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.19 | 450.76 | 2000.08
7 | 0.803 | 5 | 2 | 15.83 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.03 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391.88
7 | 0.803 | 6 | 2 | 19.39 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.39 | 699.47 | 0 | 0 | 4116.72
7 | 0.803 | 7 | 2 | 76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.2 | 451.14 | 2000.46
7 | 0.803 | 8 | 2 | 75.91 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.11 | 448.56 | 1997.88
7 | 0.803 | 9 | 7 | 25.4 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0.4 | 35.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970.34
7 | 0.803 | 10 | 7 | 25 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.45
7 | 0.803 | 11 | 7 | 61.48 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 25 | 2255.25 | 11.48 | 1119.89 | 0 | 0 | 6309.59
7 | 0.803 | 12 | 13 | 187.09 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 29.49 | 2939.23 | 18334.98
7 | 0.803 | 13 | 13 | 156.52 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 38.32 | 3661.88 | 0 | 0 | 15292.16
7 | 0.803 | 14 | 13 | 170.58 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 12.98 | 1293.14 | 16688.88
7 | 0.803 | 15 | 15 | 11.57 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 1.97 | 269.44 | 1415.64
7 | 0.803 | 16 | 15 | 2.41 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.01 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.35
7 | 0.803 | 17 | 15 | 2.56 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.96
7 | 0.803 | 18 | 15 | 5.58 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.18 | 340.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.95
7 | 0.803 | 19 | 15 | 2.41 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.01 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.14
7 | 0.803 | 20 | 15 | 154.86 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.86 | 645.52 | 3251.55
7 | 0.803 | 21 | 16 | 154.96 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.96 | 647.6 | 3253.64
7 | 0.803 | 22 | 18 | 113.74 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 13.74 | 30.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.87
7 | 0.803 | 23 | 21 | 100.14 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 0.14 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.4
7 | 0.803 | 24 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.803 | 25 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.803 | 26 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.803 | 27 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.803 | 28 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.803 | 29 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.803 | 30 | 23 | 154.99 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.99 | 648.35 | 3254.38
7 | 0.803 | 31 | 23 | 117.7 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 24.7 | 490.23 | 0 | 0 | 2480.91
7 | 0.803 | 32 | 23 | 278.38 | 140 | 350 | 358.23 | 140 | 2623.6 | 87.5 | 1736 | 50.88 | 1048.68 | 0 | 0 | 5766.51
8 | 0.845 | 1 | 1 | 20 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.8 | 783.14 | 0.2 | 41.63 | 4242.02
8 | 0.845 | 2 | 1 | 16.11 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 0.11 | 22.09 | 0 | 0 | 3439.34
8 | 0.845 | 3 | 1 | 74.94 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 14.14 | 419.79 | 1969.11
8 | 0.845 | 4 | 1 | 75.99 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.19 | 450.93 | 2000.25
8 | 0.845 | 5 | 2 | 15.82 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.02 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390.49
8 | 0.845 | 6 | 2 | 19.87 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.8 | 783.14 | 0.07 | 14.1 | 4214.5
8 | 0.845 | 7 | 2 | 76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.2 | 451.14 | 2000.46
8 | 0.845 | 8 | 2 | 75.98 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.18 | 450.51 | 1999.84
8 | 0.845 | 9 | 7 | 27.99 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 2.99 | 269.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204.08
8 | 0.845 | 10 | 7 | 25 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.45
8 | 0.845 | 11 | 7 | 88.29 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 25 | 2255.25 | 30 | 2927.7 | 8.29 | 848.63 | 8966.03
8 | 0.845 | 12 | 13 | 195.46 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 37.86 | 3772.79 | 19168.53
8 | 0.845 | 13 | 13 | 189.86 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 32.26 | 3215.16 | 18610.9
8 | 0.845 | 14 | 13 | 194.14 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 36.54 | 3641.8 | 19037.54
8 | 0.845 | 15 | 15 | 11.74 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 2.14 | 292.98 | 1439.18
8 | 0.845 | 16 | 15 | 2.43 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.03 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.93
8 | 0.845 | 17 | 15 | 2.77 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.37 | 40.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.79
8 | 0.845 | 18 | 15 | 4.23 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 1.83 | 195.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.24
8 | 0.845 | 19 | 15 | 2.45 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.05 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.84
8 | 0.845 | 20 | 15 | 154.97 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.97 | 647.83 | 3253.87
8 | 0.845 | 21 | 16 | 154.98 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.98 | 648.11 | 3254.14
8 | 0.845 | 22 | 18 | 118.46 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 18.46 | 41.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.43
8 | 0.845 | 23 | 21 | 100.09 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 0.09 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.27
8 | 0.845 | 24 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.845 | 25 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.845 | 26 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.845 | 27 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.845 | 28 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.845 | 29 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.845 | 30 | 23 | 155 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 31 | 648.44 | 3254.47
8 | 0.845 | 31 | 23 | 143.07 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 19.07 | 398.94 | 3004.98
8 | 0.845 | 32 | 23 | 286.01 | 140 | 350 | 358.23 | 140 | 2623.6 | 87.5 | 1736 | 52.5 | 1082.02 | 6.01 | 130.81 | 5930.66
9 | 0.888 | 1 | 1 | 20 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.8 | 783.14 | 0.2 | 41.57 | 4241.96
9 | 0.888 | 2 | 1 | 18.18 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 2.18 | 449.65 | 0 | 0 | 3866.9
9 | 0.888 | 3 | 1 | 75.83 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.03 | 446.17 | 1995.49
9 | 0.888 | 4 | 1 | 75.99 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.19 | 450.96 | 2000.28
9 | 0.888 | 5 | 2 | 15.91 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.11 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404.35
9 | 0.888 | 6 | 2 | 19.99 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.8 | 783.14 | 0.19 | 39.38 | 4239.77
9 | 0.888 | 7 | 2 | 76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.2 | 451.14 | 2000.46
9 | 0.888 | 8 | 2 | 75.99 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.19 | 450.96 | 2000.28
9 | 0.888 | 9 | 7 | 91.57 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 25 | 2255.25 | 30 | 2927.7 | 11.57 | 1184.16 | 9301.56
9 | 0.888 | 10 | 7 | 25 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.45
9 | 0.888 | 11 | 7 | 99.38 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 25 | 2255.25 | 30 | 2927.7 | 19.38 | 1982.77 | 10100.17
9 | 0.888 | 12 | 13 | 196.96 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 39.36 | 3922.4 | 19318.14
9 | 0.888 | 13 | 13 | 196.92 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 39.32 | 3918.17 | 19313.92
9 | 0.888 | 14 | 13 | 196.94 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 39.34 | 3920.87 | 19316.61
9 | 0.888 | 15 | 15 | 11.76 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 2.16 | 295.32 | 1441.52
9 | 0.888 | 16 | 15 | 6 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 384.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.64
9 | 0.888 | 17 | 15 | 5.78 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.38 | 361.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.05
9 | 0.888 | 18 | 15 | 7.39 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 1.39 | 168.03 | 0 | 0 | 879.06
9 | 0.888 | 19 | 15 | 3.35 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 0.95 | 101.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.33
9 | 0.888 | 20 | 15 | 154.97 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.97 | 647.84 | 3253.87
9 | 0.888 | 21 | 16 | 154.99 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.99 | 648.39 | 3254.43
9 | 0.888 | 22 | 18 | 129.12 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 29.12 | 65.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.3
9 | 0.888 | 23 | 21 | 100.03 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.16
9 | 0.888 | 24 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.888 | 25 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.888 | 26 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.888 | 27 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.888 | 28 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.888 | 29 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.888 | 30 | 23 | 155 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 31 | 648.42 | 3254.46
9 | 0.888 | 31 | 23 | 149.91 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 25.91 | 542 | 3148.04
9 | 0.888 | 32 | 23 | 294.94 | 140 | 350 | 358.23 | 140 | 2623.6 | 87.5 | 1736 | 52.5 | 1082.02 | 14.94 | 325.31 | 6125.17
10 | 0.93 | 1 | 1 | 20 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.8 | 783.14 | 0.2 | 41.31 | 4241.7
10 | 0.93 | 2 | 1 | 19.68 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.68 | 758.8 | 0 | 0 | 4176.05
10 | 0.93 | 3 | 1 | 75.98 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.18 | 450.64 | 1999.96
10 | 0.93 | 4 | 1 | 75.99 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.19 | 450.91 | 2000.24
10 | 0.93 | 5 | 2 | 17.95 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 1.95 | 402.81 | 0 | 0 | 3820.06
10 | 0.93 | 6 | 2 | 20 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.8 | 783.14 | 0.2 | 41.64 | 4242.03
10 | 0.93 | 7 | 2 | 76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.2 | 451.14 | 2000.46
10 | 0.93 | 8 | 2 | 76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.2 | 451.01 | 2000.33
10 | 0.93 | 9 | 7 | 99.89 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 25 | 2255.25 | 30 | 2927.7 | 19.89 | 2034.9 | 10152.3
10 | 0.93 | 10 | 7 | 25 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.45
10 | 0.93 | 11 | 7 | 99.96 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 25 | 2255.25 | 30 | 2927.7 | 19.96 | 2042.52 | 10159.92
10 | 0.93 | 12 | 13 | 197 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 39.4 | 3926.47 | 19322.21
10 | 0.93 | 13 | 13 | 197 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 39.4 | 3926.53 | 19322.27
10 | 0.93 | 14 | 13 | 197 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 39.4 | 3926.45 | 19322.19
10 | 0.93 | 15 | 15 | 11.87 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 2.27 | 310.94 | 1457.14
10 | 0.93 | 16 | 15 | 11.89 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 2.29 | 314.09 | 1460.29
10 | 0.93 | 17 | 15 | 11.22 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 1.62 | 221.39 | 1367.59
10 | 0.93 | 18 | 15 | 11.59 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 1.99 | 271.96 | 1418.16
10 | 0.93 | 19 | 15 | 11.18 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 1.58 | 216.02 | 1362.22
10 | 0.93 | 20 | 15 | 154.9 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.9 | 646.34 | 3252.38
10 | 0.93 | 21 | 16 | 154.99 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.99 | 648.36 | 3254.39
10 | 0.93 | 22 | 18 | 136.97 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 36.97 | 82.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.89
10 | 0.93 | 23 | 21 | 100.02 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.13
10 | 0.93 | 24 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.93 | 25 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.93 | 26 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.93 | 27 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.93 | 28 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.93 | 29 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.93 | 30 | 23 | 154.99 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.99 | 648.31 | 3254.34
10 | 0.93 | 31 | 23 | 151.82 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 27.82 | 582.08 | 3188.12
10 | 0.93 | 32 | 23 | 298.38 | 140 | 350 | 358.23 | 140 | 2623.6 | 87.5 | 1736 | 52.5 | 1082.02 | 18.38 | 400.26 | 6200.11

## Episode 50 Dispatch
Episode | Load Factor | Gen | Bus | Dispatch (MW) | Pmin (MW) | Pmax (MW) | NoLoad ($) | S1 MW | S1 Cost ($) | S2 MW | S2 Cost ($) | S3 MW | S3 Cost ($) | S4 MW | S4 Cost ($) | Total Cost ($)
10 | 0.93 | 1 | 1 | 20 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.8 | 783.14 | 0.2 | 41.31 | 4241.7
10 | 0.93 | 2 | 1 | 19.68 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.68 | 758.8 | 0 | 0 | 4176.05
10 | 0.93 | 3 | 1 | 75.98 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.18 | 450.64 | 1999.96
10 | 0.93 | 4 | 1 | 75.99 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.19 | 450.91 | 2000.24
10 | 0.93 | 5 | 2 | 17.95 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 1.95 | 402.81 | 0 | 0 | 3820.06
10 | 0.93 | 6 | 2 | 20 | 15.8 | 20 | 1138.68 | 15.8 | 2249.29 | 0.2 | 29.28 | 3.8 | 783.14 | 0.2 | 41.64 | 4242.03
10 | 0.93 | 7 | 2 | 76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.2 | 451.14 | 2000.46
10 | 0.93 | 8 | 2 | 76 | 15.2 | 76 | 130.63 | 15.2 | 323.61 | 22.8 | 506.62 | 22.8 | 588.47 | 15.2 | 451.01 | 2000.33
10 | 0.93 | 9 | 7 | 99.89 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 25 | 2255.25 | 30 | 2927.7 | 19.89 | 2034.9 | 10152.3
10 | 0.93 | 10 | 7 | 25 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.45
10 | 0.93 | 11 | 7 | 99.96 | 25 | 100 | 839.45 | 25 | 2095 | 25 | 2255.25 | 30 | 2927.7 | 19.96 | 2042.52 | 10159.92
10 | 0.93 | 12 | 13 | 197 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 39.4 | 3926.47 | 19322.21
10 | 0.93 | 13 | 13 | 197 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 39.4 | 3926.53 | 19322.27
10 | 0.93 | 14 | 13 | 197 | 68.95 | 197 | 1159.93 | 68.95 | 5963.49 | 49.25 | 4506.87 | 39.4 | 3765.46 | 39.4 | 3926.45 | 19322.19
10 | 0.93 | 15 | 15 | 11.87 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 2.27 | 310.94 | 1457.14
10 | 0.93 | 16 | 15 | 11.89 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 2.29 | 314.09 | 1460.29
10 | 0.93 | 17 | 15 | 11.22 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 1.62 | 221.39 | 1367.59
10 | 0.93 | 18 | 15 | 11.59 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 1.99 | 271.96 | 1418.16
10 | 0.93 | 19 | 15 | 11.18 | 2.4 | 12 | 72.68 | 2.4 | 253.08 | 3.6 | 385.27 | 3.6 | 435.17 | 1.58 | 216.02 | 1362.22
10 | 0.93 | 20 | 15 | 154.9 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.9 | 646.34 | 3252.38
10 | 0.93 | 21 | 16 | 154.99 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.99 | 648.36 | 3254.39
10 | 0.93 | 22 | 18 | 136.97 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 36.97 | 82.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.89
10 | 0.93 | 23 | 21 | 100.02 | 100 | 400 | 215.08 | 100 | 221 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.13
10 | 0.93 | 24 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.93 | 25 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.93 | 26 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.93 | 27 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.93 | 28 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.93 | 29 | 22 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.93 | 30 | 23 | 154.99 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 30.99 | 648.31 | 3254.34
10 | 0.93 | 31 | 23 | 151.82 | 54.25 | 155 | 252.67 | 54.25 | 999.83 | 38.75 | 738.19 | 31 | 615.35 | 27.82 | 582.08 | 3188.12
10 | 0.93 | 32 | 23 | 298.38 | 140 | 350 | 358.23 | 140 | 2623.6 | 87.5 | 1736 | 52.5 | 1082.02 | 18.38 | 400.26 | 6200.11

## Statistics
Metric | Mean | Std | Min | Max
Load Factor | 0.7394 | 0.1217 | 0.549 | 0.93
Reward | -1744.3773 | 2862.0861 | -10305.1149 | -560.0594
Balance Error (MW) | 103.883 | 264.5927 | 1.6446 | 894.9422
Flow Violation (MW) | 44.0811 | 128.5171 | 0 | 429.5616
Total Cost ($) | 104025.644 | 22311.1865 | 74891.52 | 134689.57