## Raw Results
j | Scenario | Generation Cost ($) | Savings vs j=0 (%) | Reward | Balance Error (MW) | Flow Violation (MW) | Lines Open | Open Line Indices
j=0 | Peak | 132078.19 | 0 | -2833.2493 | 183.0346 | 109.418 | 0 | []
j=0 | Shoulder | 121503.59 | 0 | -1520.9813 | 134.3936 | 0 | 0 | []
j=0 | Off-peak | 83086.46 | 0 | -598.4395 | 3.7944 | 0 | 0 | []
j=1 | Peak | 139960.84 | -5.97 | -1338.8003 | 6.2905 | 35.6794 | 1 | [35]
j=1 | Shoulder | 123404.34 | -1.56 | -869.5906 | 1.7967 | 0 | 1 | [35]
j=1 | Off-peak | 65991.96 | 20.57 | -481.5743 | 4.2626 | 0 | 1 | [35]
j=2 | Peak | 139978.44 | -5.98 | -3622.8032 | 302.4719 | 123.5736 | 2 | [0, 13]
j=2 | Shoulder | 100168.7 | 17.56 | -4386.2269 | 477.0177 | 121.265 | 2 | [13, 18]
j=2 | Off-peak | 81991.91 | 1.32 | -972.5412 | 79.9505 | 0 | 2 | [7, 13]
j=3 | Peak | 130215.34 | 1.41 | -3080.9708 | 208.9645 | 123.7992 | 3 | [9, 13, 33]
j=3 | Shoulder | 124878.53 | -2.78 | -985.4011 | 22.8499 | 0 | 3 | [7, 13, 33]
j=3 | Off-peak | 72735.24 | 12.46 | -512.9836 | 1.1471 | 0 | 3 | [7, 29, 33]
j=4 | Peak | 132250.89 | -0.13 | -2876.09 | 217.3084 | 89.5801 | 4 | [1, 5, 14, 17]
j=4 | Shoulder | 121573.72 | -0.06 | -1206.6717 | 71.5912 | 0 | 4 | [1, 5, 14, 17]
j=4 | Off-peak | 82807.9 | 0.34 | -720.6057 | 28.5541 | 0 | 4 | [1, 5, 14, 17]
j=5 | Peak | 118506.24 | 10.28 | -4665.8024 | 402.8791 | 173.5805 | 5 | [1, 5, 7, 13, 20]
j=5 | Shoulder | 122867.28 | -1.12 | -2409.9988 | 209.4631 | 55.3541 | 5 | [7, 13, 20, 34, 36]
j=5 | Off-peak | 83698.42 | -0.74 | -1203.7965 | 32.1764 | 50.4706 | 5 | [13, 18, 20, 29, 36]
j=6 | Peak | 126774.71 | 4.02 | -2753.7539 | 288.2541 | 46.7261 | 6 | [13, 14, 21, 29, 32, 36]
j=6 | Shoulder | 116577.67 | 4.05 | -3817.1368 | 342.5998 | 112.6009 | 6 | [4, 15, 20, 21, 25, 29]
j=6 | Off-peak | 92466.09 | -11.29 | -2386.2609 | 285.1196 | 34.3485 | 6 | [4, 8, 13, 21, 30, 35]
j=7 | Peak | 130505.81 | 1.19 | -2153.7119 | 23.4565 | 109.5748 | 7 | [2, 14, 15, 19, 25, 29, 35]
j=7 | Shoulder | 117351.43 | 3.42 | -1048.2223 | 0.1127 | 25.2212 | 7 | [14, 18, 19, 29, 33, 35, 36]
j=7 | Off-peak | 80438.62 | 3.19 | -1167.6429 | 112.4044 | 4.2186 | 7 | [2, 6, 7, 12, 16, 19, 36]
j=unconstrained | Peak | 109544.33 | 17.06 | -6645.7052 | 467.2709 | 318.724 | 8 | [8, 15, 22, 28, 29, 32, 33, 35]
j=unconstrained | Shoulder | 119327.81 | 1.79 | -1961.5197 | 184.3969 | 22.5575 | 8 | [5, 13, 15, 22, 28, 29, 32, 33]
j=unconstrained | Off-peak | 93736.94 | -12.82 | -1898.9282 | 248.4244 | 0 | 8 | [4, 5, 13, 15, 28, 29, 32, 33]

## Cost Savings
j | Peak Cost ($) | Peak Saving (%) | Shoulder Cost ($) | Shoulder Saving (%) | Off-peak Cost ($) | Off-peak Saving (%)
j=0 | 132078.19 | 0 | 121503.59 | 0 | 83086.46 | 0
j=1 | 139960.84 | -5.97 | 123404.34 | -1.56 | 65991.96 | 20.57
j=2 | 139978.44 | -5.98 | 100168.7 | 17.56 | 81991.91 | 1.32
j=3 | 130215.34 | 1.41 | 124878.53 | -2.78 | 72735.24 | 12.46
j=4 | 132250.89 | -0.13 | 121573.72 | -0.06 | 82807.9 | 0.34
j=5 | 118506.24 | 10.28 | 122867.28 | -1.12 | 83698.42 | -0.74
j=6 | 126774.71 | 4.02 | 116577.67 | 4.05 | 92466.09 | -11.29
j=7 | 130505.81 | 1.19 | 117351.43 | 3.42 | 80438.62 | 3.19
j=unconstrained | 109544.33 | 17.06 | 119327.81 | 1.79 | 93736.94 | -12.82

## Lines Opened
j | Peak Lines Open | Peak Line Indices | Shoulder Lines Open | Shoulder Line Indices | Off-peak Lines Open | Off-peak Line Indices
j=0 | 0 | [] | 0 | [] | 0 | []
j=1 | 1 | [35] | 1 | [35] | 1 | [35]
j=2 | 2 | [0, 13] | 2 | [13, 18] | 2 | [7, 13]
j=3 | 3 | [9, 13, 33] | 3 | [7, 13, 33] | 3 | [7, 29, 33]
j=4 | 4 | [1, 5, 14, 17] | 4 | [1, 5, 14, 17] | 4 | [1, 5, 14, 17]
j=5 | 5 | [1, 5, 7, 13, 20] | 5 | [7, 13, 20, 34, 36] | 5 | [13, 18, 20, 29, 36]
j=6 | 6 | [13, 14, 21, 29, 32, 36] | 6 | [4, 15, 20, 21, 25, 29] | 6 | [4, 8, 13, 21, 30, 35]
j=7 | 7 | [2, 14, 15, 19, 25, 29, 35] | 7 | [14, 18, 19, 29, 33, 35, 36] | 7 | [2, 6, 7, 12, 16, 19, 36]
j=unconstrained | 8 | [8, 15, 22, 28, 29, 32, 33, 35] | 8 | [5, 13, 15, 22, 28, 29, 32, 33] | 8 | [4, 5, 13, 15, 28, 29, 32, 33]